{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["IKT-06f Bygningsautomation"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"IKT-06f Bygningsautomation","index":0,"n_rows":86,"n_cols":8,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Dokumentnavn/Filnavn - Bygningsautomation"]
[]
["Version: 1",null,null,"Udarbejdet af: DTU/Jolind",null,null,null,"Status: [G4] Udgivet"]
[]
["Dette er DTU specifik navngivning baseret på BIPS A104 Dokumenthåndtering, udgivet juli 2012."]
["Markering med blå er ikke-obligatoriske værdier. Aftales for hvert projekt/opgave."]
[]
[null,null,null,null,"LLYN.B117_R909.VEJ01_W51_C11.1_F01_M1201"]
[]
["L = LOKALISERING"]
["Se DTU specifik værdiliste. Eksempler: "]
["LLYN.B201 = Lyngby campus, Bygning 201"]
["LLYN.B201.B202 Flere"]
["LLYN.B201-B205 Fra-til"]
["LLYN.T14 = Lyngby campus, Tunnel 14"]
["LRIS.B101 = Risø campus, Bygning 101"]
[]
["INDHOLDSBESKRIVELSE"]
["Automatik-specifik syntaks: Rnnn.Enhed"]
["Rnnn","Rum - DTU specifik værdi"]
["Enhed","Anlæg/Tavle"]
["Eksempler: "]
["R909.VEJ01 = Rum 909, Anlæg VEJ01"]
["R909.UC1 = Rum 909, Tavle UC1"]
["R909.UC1-X21 = Rum 909, Tavle UC1 - IO modul X21"]
[]
["W = ARBEJDSOMRÅDE"]
["W51","Bygningsautomation"]
[]
["C = INDHOLDSTYPE"]
["C01.3","Skabelon"]
["C02.6","Aftaleseddel"]
["C08.0","Teknisk specifikation"]
["C10.3     KS-dokumentation"]
["C10.4","Kvalitetsplan"]
["C11.1     Drift "]
["C11.3","Vedligeholdelse"]
[]
["F = FILTYPE"]
["F01","Tegningsfil ","(Nøgleskema, beskrivelse og kvalitetssikring)"]
["F05","Udtræksfil ","(I/O Lister)"]
["F06","Digitalt plot ","(Processkema)"]
[]
["M = DOKUMENTFORM"]
["M1101","Nøgleskema"]
["M1201","Driftsinstruktion"]
["M1301","Processkema"]
["M1401","I/O liste"]
["M1501","Datablad"]
[]
["N = LØBENUMMER"]
["Angivelse af fortløbende nummerering af dokumentet. "]
["Koden kan indeholde tal og bestå af to eller flere karakterer."]
[]
["V = VERSIONSDATO"]
["Dato for udgave af dokumentet, VÅÅÅÅMMDD (iht. BIPS A104, pkt 6.4)."]
["Skal påføres KS-materiale."]
[]
["Eksempler, Bygningsautomation:"]
["Nøgleskema:"]
[null,"LLYN.B117_R909.UC1_W51_C11.1_F01_M1101.pdf"]
[null,"Lyngby Campus, Bygning 117 - Rum 909, Tavle UC1 - Bygningsautomation"]
[null,"- Drift - Tegningsfil - Nøgleskema"]
["Drift og Vedligehold:"]
[null,"LLYN.B117_R909.VEJ01_W51_C11.1_F01_M1201.doc"]
[null,"Lyngby Campus, Bygning 117 - Rum 909, Anlæg VEJ01 - Bygningsautomation"]
[null,"- Drift - Tegningsfil - Driftsinstruktion"]
["Processkema:"]
[null,"LLYN.B117_R911.VAG01_W51_C11.1_F06_M1301.vsd"]
[null,"Lyngby Campus, Bygning 117 - Rum 911, Anlæg VAG01 - Bygningsautomation"]
[null,"- Drift - Digitalt plot - Processkema"]
["I/O liste:"]
[null,"LLYN.B117_R909.UC1-X21_W51_C11.1_F05_M1401.xls"]
[null,"Lyngby Campus, Bygning 117 - Rum 909, Tavle UC1 DUC21 - Bygningsautomation"]
[null,"- Drift - I/O Liste"]
["KS:"]
[null,"LLYN.B117_R909.UC1_W51_C10.3_F01_V20000112.pdf"]
[null,"Lyngby Campus, Bygning 117 - Rum 909, Tavle UC1 - Bygningsautomation"]
[null,"- KS-dokumentation - Tegningsfil - 2012-01-12"]
[]
[]
["DTU intern omdøbning: Undermapper (DV, IO_Lister, Proces_Skema og Tavle) kan bruges indtil dokumenterne er omdøbt, "]
["men slettes når filerne er omdøbt, inden synkronisering."]
[]
["Metadatalister udfyldes ikke ved intern DTU omdøbning af dokumenter, da metadata læses fra filnavn. "]
["Metadata kan evt. tilføjes senere."]